## Ütemterv
Sorszám | Berendezés tipusa | Azonosító | Cél | Hely | Mennyiség | Karb. száma évente | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec.
Karbantartási időszak: 2018. 12. 01.- 2020. 12. 31.
ORSZÁGHÁZ
1. | Uniflair Unisplit UCA 341+ Kondenzátor |  | Szerver | Szerver fölötti gépház | 2 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
2. | Uniflair Unisplit UCA 341+ Kondenzátor |  | Szerver | Szerver fölötti gépház | 2 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
3. | Uniflair rack hűtő APC ACRD + GÜNTNER |  | Szerver | Szerver helység | 2 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4. | Uniflair rack hűtő APC ACRD + GÜNTNER |  | Szerver | Szerver helység | 2 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5. | Uniflair rack hűtő APC ACRD + GÜNTNER |  | Szerver | Szerver helység | 2 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6. | Uniflair rack hűtő APC ACRD + GÜNTNER |  | Szerver | Szerver helység | 2 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7. | Elektromos légnedvesítő | Pince szerver | Szerver | Szerver helység | 1 | 4 |  |  |  | x | [5 empty] | x
8. | Páramentesítő | Pince szerver | Szerver | Szerver helység | 1 | 4 |  |  |  | x | [5 empty] | x
9. | Szellőztető ventilátor I. |  | Szerver gépház | Szerver gépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
10. | Szellőztető ventilátor II. |  | Szerver gépház | Szerver gépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
11. | Csőventilátor +szűrő |  | Szerver gépház szellőztető ventilátor | Villamos raktár | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
12. | Menerga Adsolar 583201 Légkezelő |  | Ülésterem | Karbantartó helység alatti pince (Déli óvóhely) | 1 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13. | Hygromatik C58-B elektromos párásító |  | Ülésterem | Karbantartó helység alatti pince (Déli óvóhely) | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
14. | GEA CAIR plus 128.128. étterem légkezelő |  | Étterem | Konyha alatti pince | 1 | 6 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
15. | GEA GLRC 0302 BC 2 Folyadékhűtő |  | Éttermi Légkezelő | Konyha alatti pince | 1 | 6 |  |  |  | x | x | x | x | x | x
16. | CAV S 06-1x2F |  |  | Étterem | 4 | 6 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
17. | Szanyó SAU-32M légkezelő |  | FőE. 13. dohányzó | Padlástér | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
18. | Wesper TR 40 légkezelő |  | Könyvtár nagyolvasó | Könyvtár alatti klímagépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
19. | AIRWELL X 4650 AR 407/C Szekrény klíma |  | Könyvtár légkezelő 20. | Könyvtár alatti klímagépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
20. | UC 73A 407C léghűtéses kondenzátor |  | Könyvtári Szekrényklíma 21. | Könyvtár alatti klímagépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
21. | Airwent RKB1 800x500 elszívó ventilátor |  | Könyvtár nagyolvasó | Könyvtár alatti klímagépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
22. | Tosiba RAV-SM564CT-E/RAV-SP564AT-E 5kW |  | Könyvtár Múzeális állomány | Félemelet kupola alatti kerengő | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
23. | TRANE UJUWC0135A Szekrény klíma I. |  | Telefonközpont | Telefonközpont | 1 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24. | TRANE UJUWC0135A Szekrény klíma II. |  | Telefonközpont | Telefonközpont | 1 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
25. | LG ES-H 186KL Split |  | 1 Fk elektromos főkapcsoló berendezés szünetmentes | Főelosztó | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
26. | Daikin RZQG71L8VI/FBQ71C8 |  | 1 Fk elektromos főkapcsoló berendezés szünetmentes | Főelosztó | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
27. | Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw Split |  | Számítógéphálózati elosztóközpont | Számítógéphálózati elosztóközpont | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
28. | Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw Split |  | Számítógéphálózati elosztóközpont | Számítógéphálózati elosztóközpont | 1 | 4 | x | [5 empty] | x |  |  | x
29. | Daikin RXS35K |  | Földszint Informatika |  | 1 | 2 |  |  |  | x | [5 empty] | x
30. | National CS-160YG23Wr5/CU-160Y235 split |  | FE. 58. |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x |  |  | x
31. | National CS-160YG23Wr5/CU-160Y235 split |  | FE. 58. |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x |  |  | x
32. | National CS-160YG23Wr5/CU-160Y235 split |  | FE. 58. |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x |  |  | x
33. | National CS-160YG23Wr5/CU-160Y235 split |  | FE. 49. |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x |  |  | x
34. | National CS-160YG23Wr5/CU-160Y235 split |  | Fsz. 14. |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x |  |  | x
35. | Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split |  | FE. 20. |  | 1 | 4 |  |  |  | x |  | x | x | x
36. | Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split |  | FE. 20. |  | 1 | 4 |  |  |  | x |  | x | x | x
37. | Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split |  | FE. 26. |  | 1 | 4 |  |  |  | x |  | x | x | x
38. | Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split |  | FE. 26. |  | 1 | 4 |  |  |  | x |  | x | x | x
39. | Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split |  | FE. 42. |  | 1 | 4 |  |  |  | x |  | x | x | x
40. | ACCC/ALC 60 Split |  | FE. 8. |  | 1 | 4 |  |  | x |  | x |  | x |  | x
41. | ACCC/ALC 60 Split |  | FE. 8. |  | 1 | 4 |  |  | x |  | x |  | x |  | x
42. | Mitsubishi MUZ-GE70VA/MSZ-GE71VA 7Kw |  | Őrség monitorszoba |  | 1 | 4 |  |  |  | x |  | x | x | x
43. | Mitsubishi MUZ-GE70VA/MSZ-GE71VA 7Kw |  | Őrség monitorszoba |  | 1 | 4 |  |  |  | x |  | x | x | x
44. | Daikin RX71GV/FTX71GV |  | Őrség pihenő |  | 1 | 4 |  |  |  | x |  | x | x | x
45. | GEA AT Plus 15.15 légkezelő |  | Munkácsy terem | Munkácsy felső gépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
46. | Hygrotherm párásító |  | Munkácsy terem légkezelő | Munkácsy felső gépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
47. | Gea Cair Plus 095.064. folyadék hűtő I. |  | Munkácsy terem légkezelő | Munkácsy felső gépház | 1 | 4 |  |  | x |  | x |  | x |  | x
48. | Gea Cair Plus 095.064. folyadék hűtő II. |  | Munkácsy terem légkezelő | Munkácsy felső gépház | 1 | 4 |  |  | x |  | x |  | x |  | x
49. | Gea Cair Plus 095.064. folyadék hűtő III. |  | Munkácsy terem légkezelő | Munkácsy felső gépház | 1 | 4 |  |  | x |  | x |  | x |  | x
50. | TTL Szellőző ventilátor I. |  | Munkácsi terem folyadékhűtők | Munkácsy felső gépház | 1 | 4 |  |  | x |  | x |  | x |  | x
51. | TTL Szellőző ventilátor II. |  | Munkácsi terem folyadékhűtők | Munkácsy felső gépház | 1 | 4 |  |  | x |  | x |  | x |  | x
52. | GEA CAIR plus S-1 légkezelő |  | Munkácsy terem | Munkácsy alsó gépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
53. | Hygrotherm párásító |  | Munkácsy terem légkezelő | Munkácsy alsó gépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
54. | GEA CAIR plus S-1 légkezelő Szabályzó automatika |  | Munkácsy terem légkezelő | Munkácsy alsó gépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
55. | Airwell AQCL 30 Pack folyadékhűtő |  | I. 32-36. |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
56. | LK-1 Eco Line 04 légkezelő |  | I. 32-36. |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
57. | LK-2 Eco Line 06 légkezelő |  | I. 32-36. |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
58. | Elektromos gőz légnedvesítő |  | I. 32-36. |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
59. | Fujitsu AJY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri |  | Főemelet 1-2, |  | 1 | 2 |  |  |  | x | [5 empty] | x
60. | Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | x | [5 empty] | x
61. | Fujitsu AJY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri |  | Főemelet 14-15, |  | 1 | 1 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
62. | Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
63. | Tosiba RAV-SM564CT-E/RAV-SP564AT-E 5kW |  | Könyvtár múzeális állomány, félemelet |  | 1 | 2 |  |  | x | [5 empty] | x
64. | Fisher split |  | Orvosi rendelő |  | 1 | 2 |  |  |  | x | [5 empty] | x
65. | Camfil HEPA légtisztító berendezés |  | Orvosi rendelő |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
IRODAHÁZ
66. | YORK YLCC-152-38 folyadék hűtő I. |  | Parapet fan-coilok, Dunai oldal | 1-es Klímagépház | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
67. | YORK YLCC-152-38 folyadék hűtő II. |  | Parapet fan-coilok, Dunai oldal | 1-es Klímagépház | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
68. | YORK 4 csöves parapet Fan-coilok |  | dunai oldalon található irodák | dunai oldal, 1-es ütem | 198 | 3 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
69. | AIRVENT B32828 légkezelő I. |  | I. tárgyaló | I-es klímagépház | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
70. | AIRVENT B32828 légkezelő II. |  | II. tárgyaló | II-es klímagépház | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
71. | YORK YCRE-100SB folyadék hűtő I. |  | Parapet fan-coilok, déli oldal | Pince hűtőgépház | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
72. | YORK YCRE-100SB folyadék hűtő II. |  | Parapet fan-coilok, déli oldal | Pince hűtőgépház | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
73. | YORK YCSE B 080 SB50 folyadék hűtő | Északi udvar | Parapet fan-coilok, északi oldal | Pince hűtőgépház | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
74. | GÜNTNER S-GVH kondenzátor I. |  | YORK YCRE-100SB folyadék hűtő I. | Déli udvar | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
75. | GÜNTNER S-GVH kondenzátor II. |  | YORK YCRE-100SB folyadék hűtő II. | Déli udvar | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
76. | GÜNTNER GFV kondenzátor I. |  | YORK YCSE B 080 SB50 folyadék hűtő | Északi udvar | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
77. | GÜNTNER GFV kondenzátor II. |  | YORK YCSE B 080 SB50 folyadék hűtő | Északi udvar | 1 | 2 |  |  | x |  |  |  | x
78. | YORK 4 csöves parapet Fan-coilok |  | déli részen található szobák | Déli oldal, 2 ütem | 266 | 3 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
79. | YORK 4 csöves parapet Fan-coilok |  | északi részen található szobák | északi oldal 3 ütem | 145 | 3 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
80. | YORK 4 csöves parapet Fan-coilok |  | északi és keleti részen található irodák | északi, keleti oldal 4. ütem | 219 | 3 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
81. | Toshiba RAS 5M34S3 AV-E |  | Telefonközpont fejállomás | Déli udvar/telefonközpont | 1 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
82. | Toshiba RAS 5M34S3 AV-E |  | Telefonközpont fejállomás | Déli udvar/telefonközpont | 1 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
83. | ALKO THERM F743 |  | 5. emeleti tárgyalók | Padlás | 1 | 1 | [8 empty] | x
84. | ALKO THERM ATU 12x12 légkezelő |  | 5. emeleti tárgyalók | Padlás | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
85. | YORK-YCAR 120-38/B folyadékhűtő |  | 5. emeleti tárgyalók | Padlás | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
86. | ALKO Fan-coilok |  | 556,562,567,569 |  | 12 | 2 |  |  |  | x |  |  | x
87. | Blue-Box Fan-coilok |  | 512,515,520,528,532 |  | 15 | 2 |  |  |  | x |  |  | x
88. | ELEKTRA CONDERSER RWM21 RC Split |  | 758-3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | x
89. | WOLF KG 100 légkezelő |  | 7. emeleti tárgyalók | Padlás | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
90. | AERMIEC folyadékhűtő I. |  | WOLF KG 100 légkezelő | Padlás | 1 | 2 |  |  |  | x |  |  | x
91. | AERMIEC folyadékhűtő II. |  | WOLF KG 100 légkezelő | Padlás | 1 | 2 |  |  |  | x |  |  | x
92. | Airvent B20362 légkezelő |  | Férfi öltöző | Pince asztalos műhely | 1 | 2 |  |  |  | x |  |  |  |  | x
93. | Airvent B20490 légkezelő |  | Női öltöző | Pince tartózkodó mögött
94. | Genex TFUR 0401 szekrényklíma |  | 003 | 003 klímagépház | 1 | 2 |  |  |  | x |  |  |  |  | x
95. | GENEX VGY AN AZ MINT split |  | pince, tartózkodó |  | 1 | 1 |  |  |  |  | x
96. | ACSON ACK 30 AW + 4LC 30CW |  | mosoda |  | 2 | 1 |  |  |  |  | x
97. | GenexTFUR 0261 szekrényklíma |  | 122 (Lendvai) | Lendvai klímagépház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
98. | Genex TFUR 0401 szekrényklíma |  | 128, III. tárgyaló, VIII. lh, fszt 003 | Északi udvar/orvosi folyosó lépcsőház | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
99. | EPCOOP EB-F-HSO "6" légkezelő |  | Étterem | Étterem átjáró telefonközpont felé | 1 | 6 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
100. | THERMOSCREENS T2000 E légfüggöny 1 |  | Főbejárat bal |  | 1 | 1 | [8 empty] | x
101. | THERMOSCREENS T2000 E légfüggöny 2 |  | Főbejárat jobb |  | 1 | 1 | [8 empty] | x
102. | THERMOSCREENS T1500 E légfüggöny |  | Posta bejáró |  | 1 | 1 | [8 empty] | x
103. | THERMOSCREENS T1000 E légfüggöny |  | Műszaki udvar kijárat, 005 |  | 1 | 1 | [8 empty] | x
104. | Aquacontrol ACG1 |  | Pince hőközpont |  | 3 | 4 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
105. | Aquacontrol ACG2 |  | Pince hűtőgépház |  | 1 | 4 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Látogató központ
106. | Rittal SK3311.430 | Lampertz terem | Lampertz terem | -3 | 4 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
107. | Rittal SHVN 15/5 V/H kondenzátor |  |  | -3 | 4 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
108. | Párátlanító berendezés Hydros | Lampertz előtér | Lampertz előtér | -3 | 1 | 2 |  |  | x | [5 empty] | x
109. | Elektromos párásító 20 l/h Nordman | Lampertz előtér | Lampertz előtér | -3 | 1 | 2 |  |  | x | [5 empty] | x
110. | LG UU24W246D | UPS helyiség légkezelő direkt elpárologtató | UPS helyiség légkezelő direkt elpárologtató |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
111. | LG ARUN40LS2A | Parlamenti múzeum | Parlamenti múzeum |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
112. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | Trafó helyiség |  | 1 | 6 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
113. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | Trafó helyiség |  | 1 | 6 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
114. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | Trafó helyiség |  | 1 | 6 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
115. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | Trafó helyiség |  | 1 | 6 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
116. | Mitsubishi SUZ-KA35VA4 | 0.4kV helyiség | 0.4kV helyiség |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
117. | Airwell AWAU-YBDE09-H11 | Térvilágítás hsg. | Térvilágítás hsg. |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
118. | Airwell AWAU-YBDE09-H11 | 153 erősáramú elosztó | 153 erősáramú elosztó |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
119. | Airwell DLF9 DCI | Épületfelügyeleti hsg. | Épületfelügyeleti hsg. |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
120. | Airwell AWAU-YBDE018-H11 | UPS tartalék hűtés | UPS tartalék hűtés |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
121. | LG UU18W UE2 | 120 UPS helyiség | 120 UPS helyiség |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
122. | LG UU18W UE2 | Látogatóközpont szerver helyiség | Látogatóközpont szerver helyiség |  | 1 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
123. | LG E09EK | Látogatóközpont szerver, erősáramú helyiség | Látogatóközpont szerver, erősáramú helyiség |  | 1 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
124. | LG UU18W UE2 | 274 lift gépház | 274 lift gépház |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
125. | LG E09EK | 274 lift gépház | 274 lift gépház |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
126. | Aermec NXW900 XHLD | 163 hőszivattyú központ | 163 hőszivattyú központ |  | 2 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
127. | Aermec NXW900 XHLD | 163 hőszivattyú központ | 163 hőszivattyú központ |  | 2 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
FC csoportjel, készülék
128. | FC 115, UtaCom 295/01 | 111.114 | 111.114 |  | 2 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
129. | FC 133/2, UtaCom 295/01 | 133/2 | 133/2 |  | 4 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
130. | FC 133/6, UtaCom 295/03 | 133/6 | 133/6 |  | 4 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
131. | FC 133/1, UtaCom 295/03 | 133/1 | 133/1 |  | 4 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
132. | FC 133/1, UtaCom 295/03 | 133/1 | 133/1 |  | 4 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
133. | FC 127, UtaCom 295/01 | 123/4, 123/6, 123/7 | 123/4, 123/6, 123/7 |  | 5 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
134. | FC 133/3, UtaCom 295/01 | 133/3 | 133/3 |  | 5 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
135. | FC 133/3, UtaCom 295/04 | 133/3 | 133/3 |  | 4 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
FC csoportjel, készülék
136. | FC Major2 NCH 426 |  | 209 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
137. | FC Major2 NCH 426 |  | 211 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
138. | FC Major2 NCH 426 |  | 218 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
139. | FC Major2 NCH 426 |  | 216 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
140. | FC Major2 NCH 426 |  | 224 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
141. | FC Major2 NCH 426 |  | 228 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
142. | FC Major2 NCH 426 |  | 242 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
143. | FC Major2 NCH 426 |  | 246 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
144. | FC Major2 NCH 426 |  | 248 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
145. | FC Major2 NCH 426 |  | 251 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
146. | FC Major2 NCH 426 |  | 258 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
147. | FC Major2 NCH 426 |  | 263 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
148. | FC Major2 NCH 426 |  | 268 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
149. | FC Major2 NCH 430 |  | 173 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
150. | FC Major2 NCH 432 |  | 168 |  | 1 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
FC csoportjel, készülék
151. | FC MajorLine 602 |  | 103/2 |  | 5 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
152. | FC MajorLine 602 |  | 104/2 |  | 5 | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
153. | CIAT Airtech 25 építőelemes befúvó-elszívó | 239, 196 szell. Gépház | 239, 196 szell. Gépház |  | 2 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
154. | CIAT Airtech 75 építőelemes befúvó | 103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház | 103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
155. | CIAT Airtech 250 építőelemes befúvó-elszívó | LK szell. Gépház | LK szell. Gépház |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
156. | CLH ECOLine KC befúvó | 196 szell. Gépház | 196 szell. Gépház |  | 1 | 4 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
157. | Rosenberg kalorifer | 239,248,195 helyiségekben | 239,248,195 helyiségekben |  | 7 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
158. | HELIOS B AMD 400/2 F300, füstmentesítés MHF1,MHF2 | XV. Udvar PM kiállító tér | XV. Udvar PM kiállító tér |  | 2 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
159. | HELIOS InlineVent KD 355/6/70/40, Látogatóközpont összes vizesblokk elszívás, LKE | Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett | Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
160. | HELIOS SilentBox 400F, Konyha elszívás, LKE | Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett | Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
161. | HELIOS RR100 | 227 vízgépészeti helyiség | 227 vízgépészeti helyiség |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
162. | HELIOS KRW EC 400, Autómosó állások szellőztetése, AM1, AM2 | 243 raktár | 243 raktár |  | 4 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
163. | HELIOS KRD EC 500/80/50, L1 lépcsőház, Mélygarázs füstmentesítés | 408 szellőző gépház | 408 szellőző gépház |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
164. | HELIOS SB EC 200, Tartózkodó helyiségcsoport vizesblokk ekszívás, TVE | 167 tároló | 167 tároló |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
165. | HELIOS SB EC 250, Tartózkodó helyiségcsoport teakonyha elszívás, TKE | 167 tároló | 167 tároló |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
166. | HELIOS SB EC 315, Mélygarázs füstmentesítés, L2, L3 Lépcsőház előtér befúvás | 417,420 szellőző gépház | 417,420 szellőző gépház |  | 2 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
167. | HELIOS SB EC 200, Hosszúrámpa helyiségcsoport szellőzés, 271, 272 Hulladéktárolók elszívás | 183 diszponibilis helyiség | 183 diszponibilis helyiség |  | 2 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
168. | HELIOS SB EC 315, Mélygarázs füstmentesítés, 159 UPS helyiség elszívás | 196 szellőző gépház | 196 szellőző gépház |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
169. | HELIOS ELS-V, 178 személyzeti WC elszívás, R1-E | 178 személyzeti WC | 178 személyzeti WC |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
170. | HELIOS AVD RK 1000/4-28°, L1,L2,L3 túlnyomásos lépcsőház befúvó ventilátor, Mélygarázs füstmentesítés | 408, 417, 420 szellőző gépház | 408, 417, 420 szellőző gépház |  | 3 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
171. | Airvent CVAB Lift szellőzés, LKL | -2 mozgássérült liftgépház külső fal | -2 mozgássérült liftgépház külső fal |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
172. | FlaktWoods 31JT-3LP-RBB-TB Jet típusú ventilátorok | -2,-3,-4 garázstér | -2,-3,-4 garázstér |  | 90 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
173. | FlaktWoods HT160JMTS/50/6/12/28 300/2, Főszellőző ventilátorok (Kétirányú)MGV1, MGV2 | 230,232 szellőző gépház | 230,232 szellőző gépház |  | 2 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
174. | ATC RFA | Északi, Déli szellőző alagút | Északi, Déli szellőző alagút |  | 2 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
175. | Légfüggöny | 114 Képviselői beléptetés | 114 Képviselői beléptetés |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
176. | Elszívóernyő Halton | 140 konyha | 140 konyha |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
177. | Helios KWL EC 500 | 174, 208, 308, 407 | 174, 208, 308, 407 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
178. | Helios KWL EC 1800 | 239 szellőző gépház | 239 szellőző gépház |  | 2 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
179. | Helios KWL EC 2000 | 195 raktár | 195 raktár |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
180. | Légnedvesítő Condair MK5 | 103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház | 103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház |  | 1 | 2 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
Note on B17: Országházi étterem
Note on B85: IH telefonközpont, fejállomás
Note on B86: IH telefonközpont, fejállomás
Note on B87: IH padlás, 5.em tárgyalók