## Záradék
Név :Országház delegációs terem
Cím :1055. Budapest,
Kossuth Lajos tér 1-3.
Készítette:MATA-DOR ARCHITEKTÚRA KFT
Paál József
A munka leírása:
Delegációs terem felújítása
Építőmesteri munkák
Készült: 2016. 03.29.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Égéstermék-elvezető rendszerek | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Árnyékolók beépítése | 0 | 0
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Beépített szállító- és emelőberendezések | 0 | 0
Rögzítések, tömítések | 0 | 0
Takarítási munka | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-005-5.1 | Gumitömlő vezeték világításhoz,alagsor, főszint, padlás. | 41 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-005-5.2-0232495 | Gumitömlő vezeték erőátvitelhez PannonCom-Kábel GT 450-750V gumitömlő vezeték, 3x 95,0 mm2 főemeleti és padlásszintre | 41 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-005-7.3 | Csatlakozóhely főkapcsolóval, secunder mérőórával, világítási és erőátviteli mérőhely részére, alagsorban kiépítve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12-005-8.1-0000307 | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére. főemeleten és padlásszinten | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12-005-9.2-0565001 | Világítás kézi lámpatesttel | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12-005-12.2-0310051 | Törpefeszültségű biztonsági transzformátor szerelése 2500 VA felett Törpefeszültségű biztonsági transzformátor 3000VA 230/42/24V | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12-006-11.2-0000308 | Védőburkolat filc anyag alátéttel, hevederekkel, lécvázzal, zsaluzódeszkából, minden közlekedési útvonalon lévő ajtónál,a függőleges tokon | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 12-021-1.1-0121601 | Ideiglenes kerítés, az összes tartozékával együtt , napi tároló depó körbekerítése udvarban, mobil kerítés elhelyezése, STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
100x300 mm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 00-016-2.5-0000301 | Főemelet : Ablakszárnyak kivételéhez szükséges,a típuskialakítástól eltérő ,letalpalt helyzetben ferde megtámasztással is rögzített , Guruló állvány, 2,50 x 3,00 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, KRAUSE guruló állvány 2,50x 3,0 m-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 12,0 m magasságig,
2 | 15-004-2 | Alagsor - Szellőzőcsatorna födém : Síklemez zsaluzása, fa zsaluzattal, függesztett rögzítéssel, | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-005-3 | Szellőzőcsatorna : Födém , nyíláskeret bezsaluzása, 15 cm betonvastagságig | 0.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15-005-5.1 | Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, födémzsaluzatba, nyílásméret: 0,50 m2-ig, 50 x 50 cm méretben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 15-006-4.2-0000303 | Galériák : Alátámasztó állvány készítése galériák podeszfelületére, teherelosztó pallóterítésre,sík felület kialakítása , térállvány inditása céljából, pallóterítéssel lefedve, 2,00kN/m2 terhelhetőséggel, | 111.72 | légm3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15-012-1.2 | Alagsor : Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, helyiségben, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m pallószint magasság között, csőállványból. köművesjavítás és ép. gépészeti | 36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szerelések részére, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel,
7 | 15-012-1.2-0000301 | Főemelet : Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,0,0 -11,00 m pallószint magasság között, csőállványból,a faanyagú álmenyezet restaurálási | 186.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
munkavégzéséhez, szakaszos, a terem 1 / 3 területének egyszeri beállványozásával, majd bontással és továbbépítéssel, és felületi munkaszintképzéssel,2,0 kN / m2 terheléssel,
8 | 15-012-1.2-0000304 | Padlásszint : Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 0,00-6,00 m pallószint magasság között, csőállványból,2,00kN/ m2 terheléssel,hőszigetelés | 88.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
készítéséhez,
9 | 15-012-21.1-0023003 | Főemelet : falkép, falfestés. műmárvány restaurálásához belső homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, | 436.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 11,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 12,00 m munkapadló magasságig
10 | 15-012-22.1.2-0000306 | Főemelet : Konzolos állvány készítése 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 1,00 m kinyúlással kizárólag a homlokzati ablakok szélességében KRAUSE konzolos állvány, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 1,00 m kinyúlással, a járófelület belső oldalon történő | 177.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szélesítéséhez, 0,75 m szélességben, a terem keleti oldalán,12, 0 m magasságig,
11 | 15-012-31.1.3-0023003 | Galériák : Térállvány készítése keretes állványszerkezetből , pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 10,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo térállvány, 2,00 | 535.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
kN/m2 terhelhetőséggel, 10,00 m munkapadló magasságig, kiegyenlítő állványszintre épitve, galériákon,
12 | 15-012-305 | Főemelet : Komplex tétel : lépcsőtorony állvány építése főldszint és galériaszint kijárata között, egyszeri átállítással, személyközlekedésre - lépcsőszerkezettel és építési felvonó működésére / felfüggesztésére / alkalmas kivitelezésben, 2,00kN/ m2 | 1 | egys | 0 | 0 | 0 | 0
terhelhetőséggel,
13 | 15-016-2.3-0000305 | Guruló állvány,egyedi kialakítással, a homlokzati ablakszárnyak kiszerelésére é az ideiglenes zárás kiépítésére, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 10, 0 m járólapmagasság (típus: 745118) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 10,0 m járólapmagasság (típus: 745118), a letalpalt helyzetben kitámasztásos rögzítéssel,
14 | 15-017-1.1-0000305 | Főemelet : Pallóterítés beltérben, belső, homlokzati állvány lábai alá, | 54.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-0-0000301 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, a terembe meglévő függesztett lámpatest lengedése, helyszíni kiegészítése és restaurálása után statikai - függesztési próba és mérés elvégzése eredeti helyére rörténő visszahúzás elött | 1 | egys. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.1.2-0000305 | Általános teendők ,tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés belső állványokról, különös tekintettel az állványok falhoz történő korlátozott megtámasztási és kikötési lehetőségeire. A tervezési munka tartalmazza a Megbízói jóváhagyás - | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
engedélyezés feladatát is .
3 | 19-010-1.1.2-0000306 | Komplex tétel : Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés, ideiglenes kézi, csörlős berendezés tervezése, biztonságtechnikai engedélyeztetése, csillár leeresztéséhez, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-010-1.1.2-0000307 | Komplex tétel : Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés, fém csillárt mozgató / felhúzó - leeresztő / gépi csörlő létesítésének tervezése , biztonságtechnikai engedélyezteteéssel együtt, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-010-1.11.1-0000301 | Általános teendők megvalósulás szakaszában: üzemelő épületben fokozott biztonsági előírásoknak betartásának, időszakos munkaidő korlátozásoknak, őrzésének, éjszakai munkavégzésnek, többlet szállításoknak és rakodásoknak, közbenső másod depónia | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
képzésnek és egyéb munkakörülményeknek összes többlet költsége.
6 | 19-010-1.11.2.3-0000301 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, hónapban, egyedi kialakítású . cca. 100 x 200 cm lépcsőházi orsóméretre tervezett építési felvonó,alagsori induló, galéria és tetőszinti megállókkal kiépített, 200 - 500 kg | 8 | hónap | 0 | 0 | 0 | 0
- os terhelésre. pld. GEDA tipus,
7 | 19-010-1.11.2.3-0000304 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, hónapban ideiglenes, 200 kg. építési felvonó telepítése, galériaszint és a főldszint közötti teherszállításra, pld. GEDA tipus. | 4 | hónap | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, Műemléki Hivatallal egyeztetve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 19-010-301 | Feltárási munkák végzése, a déli - északi lépcsőházban a jelenleg is üzemelő elektromos fővezeték nyomvonalának pontosítása, falkutatással és mérőműszerrel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 19-010-302 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, a delegációs terem boltozatainak geodéziai felmérése a kitakarás után | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 19-010-303 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, geodéziai mérőcsap elhelyezése a boltozaton a feltárás és az ujboli terhelés okozta épületmozgások dokumentálására, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-7-0000301 | Főemelet :Légszáraz kvarchomok feltöltés parketta vakpadló rétegébe, földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, | 9.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-7.3-0000302 | Főemelet : Feltöltés padozatok alá, hőszigetelő tulajdonságú szórt technológiával alkalmazható, perlit és kvarchomok feltöltés kombinációjával . A két alkotó megosztása a kivitelezés során " tömegmérleg " alapján határozható meg úgy, hogy a meglévő | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
födémszerkezetet érő teher a meglévő és a tervezett állapotban azonos legyen. A hőszigetelő komponens sűrűsége 95 - 165 kg / m3 , a lamdaR = 0.05 - 0.06 W/ mK legyen. ( pld : KNAUF Bituperl, Bachl Perlit ) Pt03.1 rétegrend szerint , a tömegegyensúly
megtartásával,
3 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-011-301 | Komplex tétel : bontott födémfeltöltés, és egyébb bontott anyag zsákba rakása, lezárása, szállítása kézi erővel felvonóhoz, függöleges szállítás felvonóval,továbbszállítás gördülő platós kézikocsival napi depóniahelyig,a csomagolásnál permetszórás ( | 75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
permetezőgéppel ) , kizárólag műszaki , felelős jelenlétében lehetséges,
5 | 21-011-302 | Napi depóniából kézi - vagy gördülőkocsival továbbszállítás parkolóhelyre, felrakás gépkocsira, | 75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-5.2.1 | Alagsor : Oszlop, pillér bontása, vasbetonból, C16/20 betonminőségig | 0.375 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-000-8.2.1 | Alagsor : Sík vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagság felett, C16/20 betonminőségig | 0.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-000-12.2-0000302 | Födémfeltöltések bontásának kiegészítő munkája, : kizárólag felelős műszaki felügyelettel végezhető munka, a bontott anyag permetszerű nedvesítés pld : kézi permetező géppel, | 20 | nap | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-000-12.2-0000333 | Főemelet : Födémfeltöltések bontása,delegációs teremben, könnyű feltöltések bontása salakból, sittből, testsűrűség 1000-1500 kg/m3 között | 46.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-000-12.2-0000334 | Padlástér : Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sittből, testsűrűség 1000-1500 kg/m3 között | 4.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-000-13.4-0000301 | Alagsor : Beton aljzatok, bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű kavicsbetonból, kijelölt sávban, cca, 40 cm széleségben, | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-000-303 | Alagsor : Beton aljzat pontonkénti bontása, 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból, a gépészeti helyiség négy - a statikus által kijelölt - helyén az aljzatbetonozás elött, a rétegrend megállapítására | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-001-1.2.1-0220905 | Alagsor - Légcsatorna födém : Betonacél helyszíni szerelése vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BH 500 8 mm | 0.0631 | t | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 31-001-1.2.1-0220906 | Alagsor - Légcsatorna födém : Betonacél helyszíni szerelése vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, B500 ( MSZ EN 10080 2005 10 mm | 0.3886 | t | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 31-001-1.2.2-0220621 | Légcsatorna födém : Betonacél helyszíni szerelése vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 500, 12 mm | 0.0167 | t | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 31-002-2.1.1-0000301 | Alagsor : Komplex tétel , AKV 1 jelű terv szerint , alagsorban, két helyen, Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, H = 1100 mm között Melegen hengerelt I idomacél, HEB, 100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mm, S 235 JR minőségü, nyílások főlé 2 - 2 db, csavarkötéssel összeépítve, a műleírásban , 7, pont , részletezett építési technológia szerint, bontással, betonozással , zsaluzással együtt
12 | 31-002-2.1.1-0000302 | Főemelet alatt : Komplex tétel : AKV 4 , ÉK - 2.1 , Csp 05 jelű tervek szerint, a déli karzat alatti ,titkárság,déli határoló fal, Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel kézi erővel, idomacélból, HEB Melegen | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
hengerelt idomacél, S 235 JR minőségben, 2 db " U " 120 mm, H = 1050 mm, csavarokkal összeépítve, nyílások fölé, kiváltásként,a műleírásban, 7, pont, lévő , részletes építési leírás szerint, betonozással, zsaluzással,
13 | 31-002-2.1.1-0000303 | Komplex tétel : AKV 3, Csp 06, ÉK 2.1 tervek szerint, a déli karzat alatti tér , déli fala , Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése, HEB vízszintes kiékeléssel , kézi erővel, " I " - szelvényű idomacélból, H = 1050 mm hosszban, Melegen | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
hengerelt I idomacél, HEB 100 mm, S 235 JR , 1 db gerenda,,a műleírásban, 7. pont, leírtak szerint, részletes utasítás szerint, betonozással, zsaluzással együtt,
14 | 31-002-2.2.1-0000305 | Komplex tétel : Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése, alagsorban, AKV 2, Csp 01 , tervek szerint, egy helyen, vízszintes kiékeléssel , csomóponti kötéssel, kézi erővel, "I " - szelvényű idomacélból, HEB 100 mm -acél, RST 37-2, 2 db. H = | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
950 mm , kivitelezés a műleírás 7. pontja szerint,
15 | 31-002-2.2.2-0000304 | Komplex tétel : AKV 5 , ÉP - 2.1 , Csp 07 tervek szerint, a karzati szinten, Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése két helyen, vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, , kézi erővel, "I " - szelvényű idomacélból, Melegen hengerelt | 2 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
I-acél, 140 mm, 4 db. H = 900 mm, RST 37-2
16 | 31-021-4.1.2-0240110 | Szellőzőcsatorna födém : Sík vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - XC 2 | 0.373 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal
17 | 31-030-11.1.1.1-0000303 | Vasalt ( 150 x 150 x 6 cm ) beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, ,F / FŐE / 41 /a helyiség ajtajánál,az átfutó csövek védelmében, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 | 0.075 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
- C 16/20k issé képlékeny konzisztenciájú betonból,6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
18 | 31-030-11.1.1.2-0121110 | Alagsor : Vasalt beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, S - 1 terv szerint, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezet kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C25/30 - XC2 16 F2 kissé képlékeny | 2.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
19 | 31-030-11.3.1.1.2-0000301 | Padlástér : Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 25 /30 -XC 2- 16 F2 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 12 cm vastagságban,az | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acélszerkezet letámasztásához, 0,35 x 0,3 m méretben , zsaluzással együtt,
20 | 31-051-7.3-0000302 | Főemelet / lépcsőházi előtér./ F/ FŐE 42/ c, F/ FŐE 38/a / : Komplex tétel :faláttöréseknél akna készitése, zsalúzással, lakatosszerkezet beépítésével, kibetonozássl , X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,031-0,040 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
m3/m között (0,031-0,040 m2 keresztmetszet között) C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal, CSP. 06 részletrajz szerint,
21 | 31-052-1.1.4-0000301 | Alagsor : Lyukfúrás téglafalba, vízvezetékek részére, 41-50 mm átmérő között | 1.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 31-052-1.2.4-0000301 | Alagsorban : Lyukfúrás , téglafalban 41-50 mm átmérő között, elektromos vezetékek részére, | 2.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 31-090-8-0000301 | Alagsor : szellőzőcsövek faláttörésénél a csövön lévő hangszigetelés és a faláttörés falsíkja között, körben , beton anyagú tömítés készítése, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1 | Alagsor :Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő erősítő pillér nélkül falazva, | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-31.1.1-0000303 | Nyílásbontás, és helyreállítása, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban, 41 / a helyiségben, 25 cm vtg. falban, 150 x 25 cm méretben, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-000-31.1.1-0000304 | Alagsor : Nyílásbővítés égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban, meglévő 50 x 80 cm méretet, 65 x 80 cm - re kell bővíteni, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-000-31.2 | Padlás : Nyílásbontás, meglévő rabic szellőző csatornában, pórusbeton Ytong, üreges falazóelemes fal, | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-000-51.1.1-0000301 | Főemelet : / F / FŐE / 38 / a jelű helyíségben , 50 x 20 cm méretű ,boltozatok bontása, helyreállítással, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-000-51.1.1-0000302 | Főemelet : F / FŐE / 42 / c helyiségben, boltozat bontása és helyreállítása, 20 x 30 cm méretben, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-000-51.1.1-0000305 | Komplex tétel : delegációs teremben a feltöltések eltávolítása után a gépészeti vezetékek vezetésekor szükséges faltestek ,falfelületek helyenkénti átvésése, majd helyreállítása. | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-000-72 | Alagsor : Rabic csatorna bontása, 10 cm vastagságig | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 33-001-1.2.1.1.1.1.1-0110241 | Padlás : lezáró falazat készítése,meglévő gipszrabic szellőző csatornában pórusbeton termékekből,normál elemekből, 200 mm falvastagságban, 600x200x200 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcsba falazva YTONG | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Classic P2-0,5 GT jelű, 600x200x200 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
10 | 33-062-1.2.1-0000301 | Alagsorban : horonyvésés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban,bejárati ajtónál, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 2.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 33-062-1.2.1-0000303 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 64 cm vastagságban 20 x 20 cm méretben, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs, elektromos kábeltálca részére, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 33-062-1.2.1-0000309 | Padlástér : Komplex tétel : Téglafal áttörés, az elhelyzendő , letámaszkodó acélszerkezet részére, a falon betonból sík felület kialakítása , gerenda felfekvés részére , az áttörés és a keresztgerenda bebetonozása / C25 / 30 - XC2 16 F2 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
minőséggel / , zsalúzással együtt,.helyreállítással,-
13 | 33-062-1.2.1-0000311 | Komplex tétel : Az elektromos kábelnyomvonalak és egyébb vezetékek kutatása céljából szondázó feltárások végzése és helyreállítása,téglafalban, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 33-062-1.2.1-2110002 | Padlás : Áttörés védőcső részére, helyreállítással, 2 x 100 mm egységben, cseppvíz részére, felmenő téglafalban, 64 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 33-062-1.2.1-3110002 | Padlás : Áttörés védőcső részére 1 x ,átm. 100mm helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 90 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 33-063-1.1.2-0000301 | Főemelet : Faláttörés 75 x 25 cm méretben.helyreállítással, téglafalban, 90 cm falvastagság, FŐE/ 38/ a, 41/ a, 42/ c, helyíségben, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 33-063-1.1.2-0000302 | Főemelet : Faláttörés 75 x 25 cm méretig,helyreállítással, téglafalban, 90 cm falvastagság, 42/ c helyiségben, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 33-063-1.1.3-0000303 | Főemelet : Faláttörés, helyreállítással, 60 x 20 cm méretben, téglafalban, galériából , lépcsőelőtér álmennyezet terébe, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 33-063-2.1.1-0000301 | Födémáttörés 20 x 10 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 33-063-3.2.4 | Galéria : Horonyvésés,téglafalban,függőlegesen, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között, műmárvány felület közelében, | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 33-063-301 | Galéria : Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez , | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 33-063-302 | Alagsor : Faláttörés, helyreállítással, 80 x 70 cm méretben, téglafalban, 12,01- 44 cm falvastagság között | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 33-063-303 | Pincében és galériaszinten, : Komplex tétel : beépítendő acél kiváltó gerendák felfekvésének kialakitása,horonyvésés acélgarendák részére, gerenda elhelyezése csavarkötéssel, kiékeléssel, átm. 6/ 20 cm, kengyelek és átm. 10 mm / 4 db betonacél | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szerelése és bebetonozása,C 20 / 25 - XC1 - 16- F2 minőségü betonnal zsalúzatba, Statikai Müleírás 7. pontja szerinti technológiai utasítás szerint,
24 | 33-064-301 | Főemelet - WC - F / FŐE / 41 / a helyiségek : Komplex tétel : a gépészeti munkák elötti burkolat, fal , berendezési tárgyak óvatos bontása, újboli felhasználásra tárolva . A gépészeti munkák elvégzése után a falfelületek javítása, burkolat visszaépítése | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
, szükség szerinti pótlással és az érintett helyiségek festése,
25 | 33-091-4.1.1-0000303 | Szellőző csatorna födém : Boltozat bontása után , az új v.b. lemez részére vállképzés, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01 m3-ig Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
cementes mészhabarcs
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-1.1.3-0000301 | Padlástér : Épületgépészeti berendezések tartó - acélváz szerelése, 100 x 100 x 4 mm szerelvényekből és kiegészítő elemekből 30,01-45,0 kg/m2 tömeg között, EXL - 2 kiv, osztály, hegesztésnél tompa " B " , saroknál " C " oszt.acél : S 235 JR , ( EN | 0.508 | t | 0 | 0 | 0 | 0
10025 -2 ) S - 4, S - 4/1 terv szerint,
2 | 34-001-3.1-0000301 | Alagsor Gépalap keret, " O " 100 / 100/ 4 mm , és acélelemekből, 50 kg/db , S - 2 terv szerint, tömegig, gépészeti berendezések fogadására, az aljzatba tőcsavarokkal rögzítve, a szerkezet : EXC - 2 kiviteli osztály , tompavarat " B " , | 0.18 | t | 0 | 0 | 0 | 0
sarokvarat " C ", ( mázolás külön tételben ) S 235 JR ( EN 10025-2 )
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-000-9.1 | Egyéb ácsszerkezetek, falépcső bontása | 1.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35-002-1-0000301 | Meglévő faszerkezetű nyílászárók ideiglenes védelme ,egyoldali , PE 0,2 mm vtg fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel, / Főszinten, főbejárat + zárt elnőki szobák / | 13.88 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 35-002-1-0000302 | Meglévő faajtók ideiglenes védelme, kétoldali, PE 0,2 mm vtg, fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel / főszint : titkársági ajtók, galéria : lépcsőházi, mellékhelyiség ajtók / mindkét oldal felülete számolva | 36.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 35-002-1-0000307 | A közlekedő / déli / lépcsőházban, a fém korlát megvédése, kétoldali takarása, a teherlift beépítése elött kivitelezve, a lépcsőt védő fa terítéssel lefogatva, Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel TERRÁN MediFol TEC 150 tetőfólia 150 g/m2 sd=5 | 106.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
m
5 | 35-002-1-0000308 | Komplex tétel : a földszinten történő padlószerkezet bontásakor keletkező por szennyező hatásának csökkentése érdekében, fóliasátor ( pld : mezőgazdasági ) felállítása a teljes terem terűletén, többszöri átállítással, Fóliaterítés és -felerősítés 10 | 190.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
cm-es átfedéssel TERRÁN MediFol TEC tetőfólia 120 g/m2
6 | 35-002-4.1-0000333 | Állványszerkezetre, a külső síkra rögzített , időjárásálló, PVC anyagú, " molinó " felület készítése, az OH - al és a Tervezővel egyeztetett grafikával, többszöri fel - leszereléssel, | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 35-002-9-0000301 | Főemelet : Belső oldali technológiai elvállasztó rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel Typar 3151 belső oldali réteg, burkolat alá,Pt03.1 rétegrend szerint , | 190.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35-005-1.1.2-0000301 | Komplex tétel : Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű, lépcsőház orsóterébe épített fa vázra szerelve, liftakna | 144.12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
funkcióra, rakodó és beszedőnyílások kialakításával,
9 | 35-005-1.1.2-0000302 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése- munkaterületen használt lépcsőfelületekre vágott (nútolatlan) kivitelben,összefogó vezetődeszkával, függőleges és vízszintes felületen,vetületi méret, Vízálló faforgácslap (OSB), | 56.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2500x1250x12 mm méretű
10 | 35-005-1.1.2-0000304 | Melléklépcső : Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, vízszintes felületen, a pihenők területén, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű | 57.96 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 35-005-1.1.2-0211005 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, galéria podesz alsó terében, függőleges felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű, " dobozszerű" kiépítéssel, falkép védelme részére, | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
függőleges felületen,
12 | 35-005-1.1.2-0211006 | Padlástér : Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, kitámasztó szrkezettel, függőleges és vízszintes felületen, id. közlekedő folyósó, a lépcsőháztól a munkatarületig, oldalfallal és részben | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
fedetten, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű
13 | 35-005-1.1.2-0211007 | Főemelet :Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése nútolat kivitelben, a két réteg kötésben rakva, vízszintes felületen, vakpadlóra ideiglenesen rögzitve, hézagmentes rakási moddal készítve, Vízálló faforgácslap (OSB), 2 x | 190.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2500x1250x20 mm méretű, ideiglenesen,állványok alá, teljes alapterűleten,
14 | 35-005-1.2.2-0000301 | Padlás :száraz esztrich építőlemez elhelyezése padlóban, 2 x 12, 5 mm vtg. Knauf Vidifloor F 131 anyagból, Pt05 rétegrend szerint, 1,0 cm vtg. peremszigeteléssel, | 252.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 35-005-1.2.2-0000306 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése függőleges felületen, négyoldalt nútolt, 2500x625x18 mm méretű, a terem bejárati ajtaja / 1,55 x 3,23 m / elé , a belső síkra, " dobozszerűen " kialakított, ideiglenes védő felület, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nyitható ajtóval,
16 | 35-006-301 | Galéria : lépcsőházi előtér feletti álmennyezetbe fa járófelület beépítése, | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 35-006-305-0000303 | Galéria : / belső tér / GIFA FLOOR anyagú járófelület készítése a podesz faszerkezetére fektetve, | 22.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 35-011-1.1.2-0000301 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme, elnöki dobogó, ülések alatti podesz, tetőszerkezet megerősítésének fanyagának merítéses, bemártásos fürösztéses technológiával felhordott anyaggal WOLMANIT CX - 10 Plussz kül- és beltéri, | 118.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
gyorsan kötődő vízbázisú faanyagvédő áztatószer koncentrátum, színtelen
19 | 35-011-1.2.1-0000301 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme, galéria faszerkezete, mázolási technológiával felhordott anyaggal KULBA oldószeres impregnáló alapozó, megszüntető favédelem, | 416.56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 35-090-2-0000301 | Tetőszerkezet megerősítése, szelemenek kétoldali ,4 / 5 x 18/ 550 cm méretű, fa hevederezése, 27 db. 8/ 8 mm , H = 350 mm , csavarkötéssel,fa alátéttel, faminőség C 24 ( EN 338 ) S - 5 jelü terv szerint, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 35-090-5-0000301 | Galéria : Fafödémére helyezendő RACK elektromos szekrény alatt a búvótérben a podesz szerkezetének megerősítése Fűrészelt gerendával, 120 x 150 mm, acél gerendákra fektetve, 100 x 100 mm méretben,meglévő oszlopok mellé építve erősítésként, 130 x 100 | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
mm méretben, kiváltók közé építve, I.o., csavaros kötésekkel, M 12 , három helyen, a műleírás szerinti kivitelezéssel,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-000-1.1.1 | Alagsor :Vakolat leverése, alagsorban, bontandó szerkezetről, oldalfalról , 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-000-8-0000302 | Padlás : meglévő gipszrabic szellőző csatornában nyílások bontása , új fémanyagú csatorna csatlakozások részére, 50 x 50 cm méretben, 10 cm vastagságig, helyreállítással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-000-8-0000303 | Galéria , podesz alatti térben : meglévő gipszrabic szellőző csatornában 180 mm / átm. / méretű nyílás bontása, 6 cm vastagságig, új fém szellőzőcsövek beépítéséhez, légmentes lezárással helyreállítva,technológiai célból - ideiglenesen - 75 x 68 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cm méretű nyilás bontása, hlyreállítással,
4 | 36-000-301 | Alagsor: Vakolat leverése faláttörések helyein, kis felületen, oldalfalról 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs | 1.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-011-9.2-0000301 | Padlás : Gipszrabic csőelrabicolás készítése betonacél merevítéssel, horganyzott rabichálóval, 31-60 cm kiterített szélesség között, légzáró kivitelben, fém szellőzőcsatornák és meglévő gipszrabic csatlakozásánál | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 36-011-10-0000301 | Padlás : meglévő gipszrabic szellőző csatorna kiegészítése, felületi javítása, betonacél és horganyzott rabicháló merevítéssel,. 10,0 cm vastagságban, függőleges felületen,légtömör kivitelben, | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 36-051-6.2.1-0000301 | Alagsor - padlástér : vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hangszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 50 mm hangszigeteléshez, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra | 30.52 | m | 0 | 0 | 0 | 0
utólagos hangszigeteléshez, PVC, Cikkszám: 3752 padló felett. vízszintesen, ajtónyílásnál függölegesen,
8 | 36-090-1.1.1-0550030 | Alagsor : v akolatjavítás, alagsorban, oldalfalon, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 36-090-2.1.2-0000301 | Padlás - főemelet között : komplex tétel : horonyvésés géppel, elektromos védőcső csőelhelyezése ( elektr. kv. - ben ) után a felület rabicolása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,,függőlegesen, mellék lépcsőházban, 30 - 40 cm szélesség között | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 36-090-2.1.2-0000302 | Főemelet - delegációs terem, gipsz lábazat javítása, oldalfalon,parketta bontás és csiszolás után. 11-20 cm szélesség között | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 36-090-302 | Galéria : Horonyvésés visszafalazása,vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig, restaurátor közreműködésével, | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Égéstermék-elvezető rendszerek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 37-091-2-0000302 | Alagsor - Főemelet közötti : Meglévő, 85 x 100 cm méretű szellőzőcsatorna tisztítása, szükség szerineti vakolatjavítása, teljes felületénk meszelése, | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 37-091-301 | Főemelet - padlás : Szellőzőcsatorna átvizsgálása, méretének korrigálása,törmelék eltávolitása, az alsó sík mélyítése, | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-000-2-0000301 | Főemelet : lépcsőház / északi / előterében meglévő gipsz álmennyezet bontása 60 x 60 cm méretben, reviziós nyílás beépítése céljából, | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 39-001-1.1.3.3-0000301 | Komplex tétel : Alagsorban a meglévő kárpitos műhely területéből leválasztó fal építése, CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
egyszeres, sűrített, (30 cm bordatávolság) RIGIPS CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, a falba 100 x 210 cm N méretű , fa tokos és szárnyú , biztonsági zárral ellátott ajtó beépítése , az összes érintett felület festése, mázolása, a munka befejezése ,
felülete : 27,76 m2 után lebontása, az érintett helyiségek javítással történő visszaállítása,
3 | 39-001-3.3.1-0000301 | Padlástér : Komplex tétel : padlástéri gépház falszerkezete, Ft01 rétegrend szerint . Knauf Cubo Empore építési rendszerben, 2 x12,5 mm ( DF 13 ) normál girszkarton,UW/ CW 75 bordaváz, közte 5 cm 13 kg / m3 üveggyapot , a rendszerhez tartozó gyámolitó | 96.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szerkezettel,2 x 12 5 mm ( DF 13 ) gipszkarton borítás, / a hangelnyelő burkolat más tételben /
4 | 39-002-1.1.1.1-0000301 | Padlástér : Komplex tétel :Gépészeti helyiség födémszerkezete : készül a Knauf Cobo Empore és a Knauf D 131 építési rendszerben, At01 jelű rétegrend szerint, 1 x 25 mm vtg.( GIFA FLOOR ) lemez, kettőtőtt erősített UA 125 acél bordaváz , közte 5 cm vtg. | 33.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 kg / m3 üveggyapot , 2 x 12,5 mm vtg.( DF 13 ) tűzvédelmi lemez , / a hangszigetelés más tételben kiírva /
5 | 39-003-21.9.1.1-0000302 | Főemelet / lépcsőházi előtér / : Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése,meglévő álmennyezetbe fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben (horganyzott vagy porszórt felülettel) KNAUF , Alutop REVO 25 Variant , 600x600 mm, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
belmérettel, LK . 14 jelű konszignáció szerint,
6 | 39-005-3.1.1-0000301 | Alagsor : szellőző csatorna elburkolása, tartószerkezettel, 120 Pa túlnyomásra méretezve, 25 mm nyomásálló szerkezet , KNAUF VERMIOBOARD anyaggal, tömítéssel | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 39-005-4.1-0000301 | Padlástér : a gépészeti tereken keresztülmenő meglévő acélszerkezet tűzvédelmi burkolása, PROMATECT H 30 vagy - PROMAPAINT S 30 - S40 anyaggal készítése, | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 39-005-4.2-0000301 | Aknafal / falazott téglafal elötti szerelt fal /készítése, tűzgátló gipszkarton lapokkal, UV/ CW 75-es,dupla bordavázra, 50 cm tengelytávra, Ft 02 rétegrend szerint, min. 13 kg/m3-es kőzetgyapot szigetelőanyaggal, egyoldali szereléssel készülő | 31.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szerkezet, 2 rtg. / F 13 / tűzgátló gipszkarton borítással vastagság: 78 mm, Th=0,65 óra,( a hangelnyelő burkolat más tételben,)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-1.1.1 | Padlás : Téglaburkolatok óvatos bontása, padlóburkolat, lapjára fektetett üreges padlástégla | 249.47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-000-2-0000333 | Padlás : Bontott padlásburkoló lap lapburkolat tárolása, kizárolag, a statikus által kijelölt helyeken, az úboli beépítéstől számított, 20 m-en belül, | 1 | egys. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-000-2.1-0000301 | Alagsor : Lapburkolatok bontása, padlóburkolat , mozaik , óvatosan , tárolva, újboli beépítésre előkészítve | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-000-2.1-0000306 | Lapburkolatok óvatos bontása, padlóburkolat bármely méretű mozaik lapból, F / FŐE / 42 / c helyiségben, javítással, pótlással, | 0.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-000-3.1.1 | Főemelet / delegációs / : Fa burkolatok óvatos bontása, különös tekintettel a falhoz csatlakozó helyeken, itt a műmárvány sérülését kell megakadályozni, vakpadló, 10 x 10 cm párnafával, | 190.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-000-3.2.1 | Főszint : / delegációs / : Fa-, burkolatok óvatos bontása, csaphornyos parketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve ( további felhasználás céljából tartalékképzés), a falak mentén, különösen a műmárvány csatlakozási vonalánál a bontás a restaurátor | 190.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
jelenlétében történjen,
7 | 42-000-3.4-0000333 | Szőnyegburkolatok / filc / óvatos bontása, galériákon, további felhasználásra átadva építtetőnek . | 243.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-002-1.2-0000301 | Padlás : Padlóburkolat készítése, a kibontott és deponált padlásburkolótéglák újboli felhasználatával,száraz kvarchomokágyba fektetve, a fugákat besöpörve. falcsatlakozásoknál gépi vágássl darabolva és beszorítva, száraz esztrich burkolaton.Az ár | 249.47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
tartalmazza a 3,0 % - os pótlást is,
9 | 42-011-2.1.1.4.1-0211256 | Alagsor : Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, MUREXIN FMI 50 önterülő aljzatkiegyenlítő | 27.85 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 42-042-1-0000301 | Főemelet : / delegációs terem / Párnafa és Vakpadló készítése, parketta alá, építőlemezből., 15 x 5 cm méretű párnafára szerelve, 38 mm vtg. horonyeresztékes,gipszrost, 25 + 13 mm rétegben, kvarchomok ágyazatba,ragasztóval rögzitve, Tipus : KNAUF GIFA | 190.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Floor LBS lemez . 1 .0 cm peremszigeteléssel,
11 | 42-042-4.1.2.1.9-0000301 | Főemelet : Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített esztrich aljzatra ragasztva, ajánlott alapozó és ragasztó parketta fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN X - BOND M S K - 511 univerzális műgyanta | 190.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
tartalmú parkettaragasztó
12 | 42-042-4.1.2.2.5-0000333 | Főemelet : / delegációs terem / Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített, építőlemez aljzatra ragasztva, nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából, a BE - 1- 03 belsőépítész terv szerint rakva (ragasztó anyag külön tételben kiírva) | 190.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Csaphornyos parketta : a meglévő minta alapján gyártva,
13 | 42-042-6.1.2.2-0000301 | Főemelet / delegációs - elnöki előtér /: Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása, kizárólag speciális, magas porfogó teljesítménnyel rendelkező csiszológép alkalmazásával és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal BONA PRIME alapozó + | 233.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
BONA TRAFFIC poliuretán vízbázisú parkettlakk, extrém igénybevételhez
14 | 42-042-25.2.3-0000301 | Főemelet - galériákon ülősorok felülete -galériák alatti járófelület : Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, vezetőképes, disszipatív, textilburkolat (ragasztó anyag külön tételben kiírva), rézhálóba | 379.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
fektetve,EPH hálózatba bekötve,
15 | 42-042-25.2.9.3.2-0311079 | Galériák - galéria alatti járófelület - ülősorok podesztjén - elnöki pulpituson : Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra,galériákon vezetőképes, ajánlott ragasztó vezetőképes burkolat fektetéséhez (a | 379.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) textilburkolat antisztatikus szőnyeg fixálása,ragasztó : FORBO 641 EL Eurostar Special
16 | 42-051-2-0214031 | Alagsor : Ipari padlóburkolat készítése, beltéri, friss beton járófelületre, kopásálló műgyanta, kétkomponensű diszperziós epoxigyanta bevonat Remmers Viscacid BS 3000 kétkomponenses epoxi gyanta vékonybevonat, 6380 | 27.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 42-071-12-0000301 | Galériák : Záróprofil elhelyezése lekerekített kialakítású élzárósínekhez, alumíniumból, 6-15 mm magassági mérettel MUREXIN záróprofil lekerekített sínhez, nemesacél, MRE 12,5 12,5 mm elektromos vezetékek takarására, | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 42-073-1.1-0212024 | Csatlakozó fuga kitöltése,homlokzati nyílászárók csatlakozó hézag kitöltésénél, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben LB-Knauf Univerzális szilikon, tartósan elasztikus fugatömítő anyag, kül- és beltéri csatlakozások | 123.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
réseinek kitöltésére, Cikkszám: K008052xx
19 | 42-090-3.1.2.1-0000301 | Alagsor : Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m2-ig terjedő felületen , bontott, meglévő elemekből, pótlással,a Megbízó által biztosított pótlással, 20x20 cm-es mozaiklap | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 42-090-3.2.2.2-0000301 | Lapburkolat javítása; Fal burkolat javítása 0,10-2,00 m2-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, neglévő 15x15 cm-es csempelappal, az északi - déli lépcsőháznál, gépészeti szerelés után,meglévő műemléki minta alapján, | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 42-090-6.4.1.1 | Főemelet / elnöki előtérek - F / FŐE / 38/ a helyiség / : Komplex tétel : meglévő csaphornyos parkettaburkolat óvatos bontása gépészeti vezetékek csatlakozása részére, szükség szerinti vakpadló bontásával együtt, visszajavítása , a delegációs terem | 51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
bontott parkettájának a felhasználásával,szegezett lerakással/ a csiszolás- lakkozás külön tételben /
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-13.1-0000301 | Tető : Réz - Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt, kijelölt helyeken, óvatos munkavégzéssel,beépítendő, új szellőzőkürtők elhelyezésére. | 1.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-003-5.1.1.2-0000301 | Tető : Szellözőcsőhőz, szegély szerelése keményhéjalású tetőhöz,a meglévő anyagával azonos anyagból, 40 cm kiterített szélességben, 0,7 mm vtg. vörösréz, | 6.78 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-004-4-0000301 | Tetőtér : a tető héjjalást áttörő gépészeti vezetékek, tartószerkezetek, kábelek stb. körűlbádogozása, gallérozása, a meglévő bádogos anyaggal megeggyező minőségben.0,7 mm vtg. vörösréz, | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1-0000301 | Galéria : Komplex tétel : Fapadlóban, meg lévő , 60 x 60 cm - es búvónyílás kibontása, a felület visszapótlása, kijavítása, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-1.2-0000301 | Meglévő, megóvandó, ajtók szárnyainak leszerelése, id. tárolóhelyre szállítása, szakszerű tárolása, majd visszaszállítása, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-000-3-0000301 | Galériák : Beépített tolmácsfülkék bontása, elemek elszállítása közbenső depóniába,megóvása, tárolása, visszaszállítása és beépítése, javítással, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-000-5-0000301 | Galériák : meglévő faszerkezetű podesz padlójába , szellőzőcsövek részére nyílás vágása, tolmácsfülkék területén, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-029-305 | Főemelet : ülőhelyek alatti podesz szerkezet készítése fából, ragasztott disszipativ ( más tételben ) textil burkolattal, gépészeti , szellőző és elektromos vezetékek befogadására, 3,45 x 7,72 m befoglaló méretben, két egységben,a I. - V. részletrajzok | 51.56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szerint,
6 | 44-090-2.1-0000301 | Komplex tétel : alagsor : lépcsőházi fal - ajtóval , a kivitelezés utáni általános javítása, ajtó felújítása, téglafelületek gletteléses felületképzése, felületek mázolása, festése, felülete ( egyoldali ) : 18,52 m2 | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-090-2.5-0000301 | Homlokzati fa nyílászárók felújítása , csúcsíves záródású ,kapcsolt gerébtokos,belső szárnyban ki - és visszaszerelendő olomkeretes üvegezés, meglévő, tok és szárny szerkezet javítása, dplungolással, faanyag- és vasalatpótlással, javítással | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
,szükség szerinti, minta szerinti újragyártással, faanyag pótlással, 160 x 534 cm, K 01 jelű konszignáció szerint, ( az ólomkeretes üvegfelület felújítása a restaurátori k.v. - ben )
8 | 44-090-2.6-0000302 | Homlokzati nyílászáró szerkezet felújítása, egyenes záródásu , kétszárnyú ,belső szárnyában ki- és be szerelendő ólomkeretes üvegezés, tok és szárny javítása, duplungolása, faanyag- és vasalatpótlással,javítással, az elemek szükség szerinti | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
újragyártással, faanyag pótlással, 139 x 245 cm méretben, K 02 jelű konszignáció szerint, ( az ólomkeretes üvegfelület felújítása a restaurátori k. v. - ben )
9 | 44-090-2.6-0000303 | Homlokzati nyílászáró szerkezet felújítása, háromszárnyú , kapcsolt gerébtokos, belső szárnya ki és beszerelendő, ólomkeretes üvegezéssel, egyenes záródással, javítása, faanyag- és vasalatpótlással,az elemek szükség szerinti újragyártásával 209 x | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
245 cm méretben, K 03 jelű konszignáció szerint, ( az ólomkeretes üvegfelület restaurálása a restaurátori k.v. - ben )
10 | 44-090-32-0000301 | Homlokzati nyílászárok : meglévő vízvetők bontása, eredeti minta alapján legyártása, felszerelése, | 16.76 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 44-090-34.1-0000301 | Homlokzati nyílászáró ,szárnyakba mühelyben történő horonymarás , gumi tömítő csík beépítése, | 214.68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 44-090-301 | Meglévő homlokzati ablakok , alsó tokszárra szerelt , vörösréz anyagú vízfelfogó tálca beépítése, | 16.76 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 44-090-305 | Galáriák : meglévő podesz padló kivágása, a tolmácsfülkékben elektromos vezetékezés részére | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-000-1.1.1 | Alagsor : Fém nyílászáró szerkezetek bontása, Csapó ajtó, 1,00 m2 felületig | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-000-3.1-0000303 | Főemelet : Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, a déli oldalon , ajtók elött monitor tartószerkezet, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-000-3.3 | Padlás : Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acéllétra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-001-1.1.1.1-0000301 | Galéria : Beltéri szervíz ajtók elhelyezése lépcsős podesz függőleges felületén, 850 - 910 x 330 mm méretben, FF systembau gyártmányként, LK . 12 jelű konszignáció szerint, | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 45-001-31.1.1.1.1-0134485 | Padlás :Tűzgátló ajtóelem beépítése, gipszkarton-, tömítőprofillal, tűzgátló kilincsgarnitúrával, önzáródó kivitelben, biztonsági csapokkal, porszórt alapozással, (RAL9002) egyszárnyú kivitelben, 1000×2000 mm névleges méretig, 30 perces tűzgátlási | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
értékkel (T30) kéétoldali, Hörmann T30 C1 tűzgátló ajtóelem acéltokkal, fekete kilinccsel, névleges méret: 1000 x 2000 mm, alapozott, LK . 09 konszignáció szerint
6 | 45-001-301 | Padlástér : alumínium szerkezetű revíziós nyílás , gipszkarton betéttel, biztonsági tartóelemmel, LK . 10 jelű konszignáció szerint , | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 45-004-1-0000301 | Galéria : Acél, mellvédkorlát elhelyezése, csavaros rögzítéssel 60 x 30 x 3 mm " L " szelvényből talplemezzel, LK 11 jelű konszignáció szerint | 17.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 45-004-5-0000301 | Padlástér : Komplex tétel : tartószerkezet készítése padlószerkezet részére, oszlop, gerenda, 80 x 80 x 4 mm anyagból , rászerelve NAGÉV típusú járórács és lépcsőszerkezet 1, és 2, számú szellőzőgépház és a bejárati szerelőjárda felületen, az LK | 17.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
.04 és az LK . 05 és az LK . 6 jelű konszignáció szerint / lépcsők külön tételben,/
9 | 45-004-6-0000301 | Padlástér : Ipari lépcsőfok rácsok elhelyezése előre elkészített lépcsőkarhoz NAGÉV típusú lépcsőfokrács tűzihorgonyzott kivitelben, LK .04 és a LK .05 és az LK 06 jelű konszignáció szerint, | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 45-004-301 | Padlástér : fémanyagú csőtartó bakok elhelyezése a 2 x 100 mm védőcső , szabadon vezetett szakaszán, téglaburkolatra állítva, | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 45-005-1.3-0000301 | Tetőfelület : zsalus szellőző, optikai takarást biztosító falrendszer készítése és elhelyezése kültérben, acél fogadószerkezetre, 1,34 x 1,68 m alapterületre, 1,84 m magassági méretekkel, kültéri gépészeti egységek köré, LK 01 jelű konszignáció | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
szerint,
12 | 45-005-2.1-0000301 | Galéria : Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, galériákon padlóban, 60 x 60 cm méretű, fém keretszerkezetű, fa betétes, ragasztott filc borítású lebúvónyílás, HAGODECK Composíte comfort Alu gyártmány , LK . 15 jelű konszignáció szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 45-005-2.2-0000301 | Padlástér : Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, acél létra, térdfalon történő átvezetésre, 80 cm szélességben,kapaszkodóval LK . 08 jelü konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 45-005-2.3-0000307 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, vetítővászon magasító szerkezet , déli karzat, egyedi szerkezet, LK. 07 jelű konszignáció szerint, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 45-005-301-0990136 | Főemelet : Egyéb, technikai berendezések rögzitéséhez szükséges épületlakatos szerkezetek elhelyezése / hangoszlop 4db, infrasugárzó 2db, kamera 4db. , projektor 1 db, WIFI antenna, 6 db, rádiós faliantennák 2db, energiaoszlopok 4 db, / | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 45-005-303 | a Delegációs terem mennyezeti elektromos világításának kiegészítése 28 égős csillárokkal. A csillár formai kialakítása, anyaghasználata és megjelenése az üléstermi műemléki kiscsillárok mintájára tervezendő, engedélyeztetendő és kivitelezendő. Gyártás | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
előtt a tervek mind az Országgyűlés Hivatalával mind az illetékes Műemléki Hivatallal egyeztetendő és jóváhagyandó. A jóváhagyáshoz restaurátori konzultáció, látványtervek és levilágítási terv is készítendő. Megoldandó a térbe lógatott csillárok
elektromos ellátása, kapcsolhatósága ill. szervízcélú leengedhetősége is.
17 | 45-005-304 | Galéria / podesz alatti tér / : Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, acél létraleközlekedésre, szögacélból,köracél fokokkal , 1,85 m szintkülönbségre, LK . 13 jelű konszignáció szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 45-005-305 | Alagsorban : Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, légtechmikai elemek mennyezetre ( poroszsüveg ) történő felfüggeszttéséhez kampós beakasztással, végigmenetes csavarszárral, összekötő alsó elemmel készített elemek | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 46-000-1.2-0000301 | Homlokzati, kapcsolt gerébtokos faablakok külső szárnyaiból, a szárny leemelése után , gittelt üvegezés bontása , 0,50 m2 táblaméret felett | 91.98 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 46-001-1.1.2.1-0000301 | Faszerkezetű nyílószárny üvegezése tapaszrögzítéssel, 4 mm vastagságú síküveggel, 2,4 m2 táblaméretig 4 mm vastagságú síküveg ,építéshelyszíni munkavégzéssel, padlószinten, | 91.98 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 46-001-302 | Komplex tétel :Faszerkezetű homlokzati ablakok ideiglenes lezárása plexi záróelemekkel, előre beépített, fém csavaros rögzítő fülekkel, amelyeket a zsalugáter tokjához kell alátétfákkal rögzíteni, | 91.98 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 46-007-301 | Főemelet : homlokzati ablakok felső, íves felületének és további szárnyainak védőfóliázása : elektromos feszültség hatására változó átlátszóságú ( víztiszta - opál ) LCD ( folyadékkristályos ) fólia 1000 x 3000 mm max. mérettel,a meglévő üvegre | 11.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
kasírozott , uj beépítés esetén két üvegréteg közé laminált kivitelben, fóliánként külön vezérlőegységgel , íves ablakfelületnél
5 | 46-007-302 | Homlokzati ablakok fóliázása : ujonann elhelyezett, külső oldali , 4 mm vtg, vastag üvegezésen keménybevonatos hőszűrő réteg kialakítása , neutrális víztiszta megjelenéssel, ( szinben ) , fényáteresztés ( LT ) 67 %, összenergia áteresztés ( g ) 68 % . | 91.98 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.1.1.1 | Alagsor :Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen | 1.2183 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-000-1.3.1.1 | Főemelet - elnöki titkárság : Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; enyves falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen | 231.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-000-1.21.1.1.1.1 | Alagsor : Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen,alagsorban, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen | 1.2183 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-000-1.21.1.1.2.1-0000301 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés,függőleges vakolt felületen, a sérülések helyein, hagyományos meszes glettel, lépcsőházban, toldott létrával, tagolatlan felületen | 2.41 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-000-7.1.1.2 | Homlokzati nyílászárók ,Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről,oldószerrel, tagolt felületről, az alkalmazandó vegyszert a restaurátor határozza meg | 216.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-000-7.2.1.2-0000306 | Homlokzati nyílászárok, Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása gomba és rovar elleni szerrel.A vegyszert a restaurátor határozza meg | 216.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-000-7.3.2-0320626 | Homlokzati nyílászárók, Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen AKRILIN fakitt, tölgy 40, a vegyszert a restaurátor határozza meg | 216.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-010-1.1.1-0417866 | Főemelet - elnöki titkársági szobák - előtér : Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen SAKRET SHG Gyorsalapozó | 231.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-011-1.5.1.1.1-0000333 | Alagsor : Mészfestések,tisztasági festés korszerű gyári készrekevert fehér mészfestékkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, álmenyezet felett, egy rétegben MERADUR INNENKALKFARBE baktériumölő és gombásodásálló belső mészfesték, | 121.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-011-2.1.1.1.1 | Főemelet - elnöki titkárságok : Enyves festések, fehér falfestékkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben | 2.3167 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 47-011-2.1.1.3.1.1 | Enyves festések, tisztasági festés, fehér falfestékkel, egy színben, lépcsőházban, oldalfalon, tagolatlan sima felületen, két rétegben | 2.41 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 47-011-2.1.1.3.1.1-0000301 | Enyves festések, fehér falfestékkel, egy színben, lépcsőházban, a lépcsőkarok alsó kőfelületén, tagolatlan durva felületen, két rétegben | 1.3648 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 47-011-15.1.1.1-0000307 | Komplex tétel : Alagsorban, a kijelölt, WC, mosdó,közlekedő tereknek / 13,55 m2 összterület / az építési munkák idrje alatti, használat utáni , teljes felületű javítása, burkolatjavítása, festése, mázolása, gépészeti berendezések cseréjével, | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 47-011-301 | Főemelet : bejárati kőburkolatú ajtókereteknél takarásként beépített fémanyagú hézagtakaró vezetékek eltakarása műmárvány hatású festési eljárással, a kő szinével azonos tónusban, bevonati glettrendszer, három rétegben, / pld, OICOS anyaggal / | 13.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 47-012-1.1.1-0000301 | A delegációs teremben, a teljes műmárvány felület ideiglenes védelme, papír, vagy műanyag hab felragasztásával, majd bontása, az anyagot és a ragasztót a Restaurátor határozza meg, | 295.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 47-021-12.2.1-0131032 | Padlás, Alagsor : Korróziógátló alapozás nagyméretű, gépészeti berendezéseket tartó acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 47-021-21.2.1-0000301 | Padlás - Alagsor : Gépészeti berendezéseket tartó , acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Henelit Aktívgrund, alapozó, | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 47-021-31.2.1-0000301 | Alagsor - padlástér : Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Henedur 2K PUR Decklack fedőréteg fekete , | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 47-021-31.3.1-0000301 | Javítási munkavégzés : Acélfelületek felületi tisztítása és javító festése lépcső korláton, a kivitelezés befejezése után, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fekete 300, EAN: 5995061120048 | 103.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 47-023-1.1.2.2 | Padlástér :Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, ,ujonan beépített szerkezeteken, 2 mm rétegvastagság felett, 30 perc tűzállósági határérték esetén, PROMAPAINT S 30 - S 40 | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 47-031-1.5.1.2-0000307 | Komplex tétel : A közlekedő, belső / déli / lépcső fém korlát fa kapaszkodójának, a kivitelezési munkák befejezése után, felületi csiszolása, alapozása és a meglévő, jelenlegi felületképzéshez hasonló anyagú zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) | 53.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen / pld : Capalac Profi SM alkidgyanta kötőanyagú zománcfesték, fehér, selyemmatt
22 | 47-031-3.1.5.2 | Homlokzati nyílászárók, Külső fafelületek alapmázolása, lenolajkence és polimerizált lenolajbázisú olajfestékkel, tagolt felületen , az anyagot a restaurátor határozza meg, | 216.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 47-031-3.9.4.2-0000305 | Homlokzati nyílászárók , Külső fafelületek fedőmázolása, kemény fafelület beeresztése és kétszeri lazur mázolása, tagolt felületen, / pld :BONDEX SATIN / kültéri lazur anyaggal, a festékanyagot a Restaurátor határozza meg , a szín a meglévővel azonos | 216.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
legyen,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-007-21.1.1.1-0000301 | Padlástér : fal hő szigetelése,térdfalakon átvezetve, és függ. falsíkon. falazott szerkezeten, függőleges felületen, CSP 20 részletrajz szerint, üveggyapot lemezzel, ISOVER TAURUS, 100 mm , λD =0,038 (W/mK) / a rögzítés külön tételben,/ | 30.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-007-21.1.1.6-0120103 | Padlástér : Külső ,szintvállasztó fal hőszigetelése, falazott szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) ásványi hőszigetelő lappal, poliészter fátyol kasírozással ISOVER PRÉMIUM ( P - FDPL - SV ) hőszigetelő lap, 100 mm, | 115.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 9210500 lamdaD = 0,031 ( W/mK )
3 | 48-007-31.1.1-0000301 | Padlás- gépészeti helyiségek . Szerelt fal hangszigetelése, fém váz esetén, (rögzítés külön tételben) üveggyapot hangszigetelő anyaggal ISOVER PRÉMIUM ( P - FDPL - SV ) 50 mm hőszigetelő lemez poliészter fátyol kasírozással, 40 kg / m3 | 128.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-007-31.1.1-0000302 | Padlás - gépészeti helyiségek : Szerelt födém hangszigetelése, fém váz esetén, (rögzítés külön tételben) belső oldal , 40 kg / m3, 50 mm üveggyapot hőszigetelőanyaggal, poliészter fátyol kasírozással, ISOVER PRÉMIUM ( P - FDPL -SV) | 33.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-007-31.1.2-0000301 | Alagsor, : belső fal és menyezet hang szigetelése, vakolt falra (rögzítés külön tételben), 40 kg / m3 üveggyapot szigetelőanyaggal, poliészter fátyol kasírozással. ISOVER PRÉMIUM ( P - FDPL - SV ) 50 mm kőzetgyapot hangszigetelő lemez | 121.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-007-41.1.1.1.1-0000301 | Padlástér, Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, téglaburkolat alá úsztató rétegként, szálas szigetelőanyaggal (üveggyapot, ) ISOVER TAURUS lépés-hangszigetelő lemez 2 x 100 mm lamdaD = 0,038 W/ mK | 249.56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-007-41.1.5.1-0000030 | Galéria alatti tér : Födém; Padló hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, 40 kg / m3 szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER PRÉMIUM 10 100 mm hangszigetelő filc, poliészter fátyol kasírozással | 121.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-007-41.1.5.1-0000305 | Padlástér - gépészeti helyiségek alatti terület : Födém; hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, 40 kg / m3, poliészter fátyol kasírozással, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, ) ISOVER PRÉMIUM / P - FDPL -SV/ | 33.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
100 mm hőszigetelő
9 | 48-007-41.2.3-0113378 | Alagsor : v.b. lemeznél, Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált polietilén szigetelő szalaggal AUSTROTHERM AT-PE sáv 20/100 mm | 20.52 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-021-1.51.2.2-0000301 | Gipszkarton felületeken / fal- födém /szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, ( 5 db / m2 ) | 810 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-021-1.51.2.3 | Táblás szigetelések rögzítése;téglafalon és födémen Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, ( 5 db / m2 ) | 1125 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Árnyékolók beépítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 49-061-301 | Főemelet : Homlokzati ablakok árnyékolása: Motoros árnyékoló roletta szövettel. A roletta tengelye 40 mm átmérőjű, magas minőségű extrudált alumínium ötvözet a tengely, végeken acél tartókonzolokkal a nyílászáróra rögzítve. A textil fényrés nélküli | 61.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
megvezetéséről mindkét oldalt egy 53 X 22 mm méretű, magas minőségű extrudált alumínium ötvözet ledutó sín gondoskodik, amely megvezeti a súllyal ellátott 40 X 20 mm méretű oldalain UV - álló műanyag végelemmel rendelkező zárólécet. A textil: technikai
paraméterek: fényáteresztés, Ts = 1,1, fényelnyelés. As = 93, fényvisszaverés Rs = 5,9, nyitottsági faktor 1 %. Meghajtás a tengelyben elhelyezett és a tartókonzolhoz a motortalpon keresztül rögzített motorra. Száraz kontaktussal ellátott vezető relé, az
egyszefrre működő árnyékolók párhuzamos kapcsolásának megakadályozására, pld.: Becker, 9 db. K01 jelű: 1,72 X 3,88, 6 db. K02 jelű: 1,27 X 2,38, 4 db. K03 jelű: 1,94 X 2,38, 2 db.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített berendezési tárgyak e
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 50-001-301 | Főemelet : projektorhoz akusztikai hangcsapdás dobozburkolat készitése, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-301 | Merev, simafalú műanyag védőcsőben behúzókábel elhelyezése, elhelyezése, | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített szállító- és emelőber
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 87-101-1.1.1.1-0000302 | Ideiglenes, kézi működtetésű, biztonsági felvonók EN 81-72, , gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőségig, 630 kg terhelhetőséggel, létesítése padlástérben, fém csillár egyszeri leeresztéséhez, majd elbontása,a biztonságtechnikat engedélyeztetéssel együtt. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 87-101-1.1.1.1-0000308 | A véglegesnek épített gépí felvonóval a fém csillár helyére húzása, / próbaemelés külön tételben / | 1 | nap | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 87-101-301 | Komplex tétel : Biztonsági felvonók EN 81-72, gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőségig, 1000 kg terhelhetőséggel, a teremben lévő csillár üzemeltetéséhez szükséges mozgatással , a felvonó gép a padlástérbe telepítve, végleges beépítésel, a | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
biztonságtechnikai engedélyezteteéssel együtt,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Rögzítések, tömítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-002-1.1.1.1.2.2-0470100 | Alagsor : Rögzítőelem elhelyezése vasbeton szerkezetekben, nyomott zónában,acélszerkezet rögzítésére, galvanikusan horganyzott speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem ragasztott rögzítésével, műgyanta bázisú kétkomponensű ragasztóval, S - 1 terv | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szerint, HILTI HAS-E M39x510/100 menetes szár hatlapú végződéssel, anyával, alátéttel, 8.8 min. acél galvanikus horganyzással, Csz.: 333118 + HIT-RE 500 műgyanta bázisú kétkomponensű ragasztó, Csz.: 305074
2 | 88-002-1.1.1.2.1.2.3-0000301 | Padlástér :Rögzítőelem elhelyezése vasbeton szerkezetekben, nyomott zónában galvanikusan horganyzott speciális bevizsgálással rendelkező kifáradásos terhelésre bevizsgált rögzítőelem ragasztott rögzítésével,kétkomponensű ragasztó patronnal HILTI HVA | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 min. acél galvanikus horganyzással, Csz.: 308383 + HVU-TZ M10x90 kétkomponensű ragasztópatron műanyag fóliában, Csz.: 311368
3 | 88-003-1.2-0000303 | Tetőszelemek megerősítése : faszerkezetbe elhelyezett M12 mérettű csavarszár beragasztása HILTI HIT-RE 500/330 műgyanta bázisú kétkomponensű ragasztó, Csz.: 426676 | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 88-013-1.1.2-0000303 | Tűzgátló átvezetések,tetőtéri gépházterekben, könnyűszerkezetes falon keresztül, 400x400-as nyílásmérettel, tűzvédelmi habbal, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 88-013-1.1.2.1.1-0000305 | Tűzgátló átvezetések,padlás, gépészeti terek, könnyűszerkezetes falon keresztül,cseppvízelvezetés, acél védőcső, D = 150 mm , 150 mm beépítési vastagság esetén, kőzetgyapot szigeteléssel, EI 30 tűzállósági határértékkel (10%-os kábeltelítettséggel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
számolva) HILTI CFS-FX tűzvédelmi hab, EI 30 + CFS-INFO információs tábla
6 | 88-013-1.1.2.2-0000306 | Tűzgátló átvezetések, padlás gépészeti tér , könnyűszerkezetes falon keresztül, tűzvédelmi habbal, Rézcső, D = 18 mm, 150 mm beépítési vastagság esetén (10%-os kábeltelítettséggel számolva) HILTI CFS-FX tűzvédelmi hab, EI 120 + CFS-INFO információs | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tábla
7 | 88-013-1.1.2.2-0000308 | Padlás : gépészeti terek, Tűzgátló átvezetések, könnyűszerkezetes falon keresztül, elektromos kábeltálca, 400 x 100 mm nyílásmérettel, tűzvédelmi habbal,védőcsővel, 150 mm beépítési vastagság esetén (10%-os kábeltelítettséggel számolva) HILTI CFS-FX | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tűzvédelmi hab, EI 120 + CFS-INFO információs tábla
8 | 88-013-1.2.1.2.1-0000307 | Tűzgátló átvezetések, elektromos vezetékek részére , tömör falon keresztül, védőcsővel, egyedi csőátvezetés esetén, fémcső átm. 28,0-159 mm között, falvastagság 150 mm felett esetén, tűzvédelmi bandázzsal, 10 m, EI 60 - EI 120 tűzállósági határértékkel | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HILTI CFS-B tűzvédelmi bandázs, 10 m, Csz.: 429557
9 | 88-013-1.2.4.5-0000303 | Tűzgátló átvezetések, tömör falon keresztül 750 x 200 mm nyílásmérettel 4 db,600 x 200 mm nyílásmérettel 2 db. tűzvédelmi habarcssal, vegyes átvezetés HILTI CFS-M RG tűzvédelmi habarcs + CFS-INFO információs tábla | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 88-013-1.3.1.1.1.3-0000301 | Földszint feletti födém : Tűzgátló átvezetések, tömör födémen keresztül,elektromos, PVC-U, PVC-C, PE cső D50-D160 átmérő között, falvastagság: v > 150 mm esetén, tűzvédelmi karmantyúval, EI 180 tűzállósági határértékkel, 200 x 100 mm méretben HILTI | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
CFS-C P 110/4" tűzvédelmi karmantyú + DBZ 6/35 beütőék, galvanikus horganyzással + CFS-INFO információs tábla
11 | 88-013-1.3.1.1.1.3-0000304 | Tűzgátló átvezetések, tömör födémen keresztül, 200 x 100 mm mérettel, egyedi csőátvezetés esetén, PVC-U, PVC-C, PE cső D50-D160 átmérő között, falvastagság: v > 150 mm esetén, tűzvédelmi karmantyúval, EI 180 tűzállósági határértékkel, 110/4" - 125/5" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
méret között HILTI CFS-C P 110/4" tűzvédelmi karmantyú + DBZ 6/35 beütőék, galvanikus horganyzással + CFS-INFO információs tábla
12 | 88-013-1.3.2.5-0000309 | Tűzgátló átvezetések,v.b. födémen, tömör födémen keresztül, 500x500mm-es nyílásméretig, tűzvédelmi habarccsal vegyes átvezetés HILTI CFS-M RG tűzvédelmi habarcs + CFS-INFO információs tábla | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Takarítási munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-001-4-0000301 | Az anyagszállítási útvonalakon,folyosók, lépcsők, pihenők, közös helyiségek seprése, napi takarítása folyamatosan, szükség szerint, | 1 | egys, | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 90-001-6-0000301 | Galéria , podesz alatti tér seprése, porszívós takarítása, a törmelék eltávolítása után, | 110.65 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 90-001-302 | Átadás elötti piperetakarítás | 1 | egys. | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 90-005-7.1-0000301 | Lomtalanítás, galériák belső terének felületén, a törmelék zsákokba gyűjtése, lezárása, elszállítása konténerbe, ( konténeres szállítás külön tételben, ) | 11.65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0